## PO
Planilha de Orçamento GLOBAL e Preços Unitários
Obra: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Endereço: |  | Travessa Joaquim Borges, s/n - (antiga Rua 05) - Centro - Pontão | [5 empty] | DATA: | 2013-11-20
Cliente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO | Área da construção: |  | 625,60 m² | [5 empty] | DATA BASE: | 2013-09-01
Referente: | [9 empty] | VALOR: | 1111054.02
Empresa:
Item/Descrição |  | Quant. | Un | Unit Mat | Unit MO | TOTAL | Material | Mão Obra | BDI | TOTAL | % Item
CONSTRUÇÃO NOVA
1. SERVIÇOS INICIAIS | [9 empty] | 2.3443 | 7%
1.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
.1 | INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA 5,0m² | 1 | M2 | 548.96 | 272.6282 | 821.5882 | 548.96 | 272.6282 | 164.3176 | 985.9058 | 11.5494
.2 | DEPOSITO DE CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO | 6 | M2 | 168 | 80 | 248 | 1008 | 480 | 297.6 | 1785.6 | 20.9174
.3 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA C/ REDE ALIMENTAÇÃO C/ DUAS TORNEIRAS | 1 | UN | 83.0125 | 138.94 | 221.9525 | 83.0125 | 138.94 | 44.3905 | 266.343 | 3.1201
.4 | INSTALAÇÃO PROVISORIA C/ 1 TOMADA TRIFASICA E 2 TOMADAS MONOFASICA | 2 | UN | 822.65 | 83.0878 | 905.7378 | 1645.3 | 166.1755 | 362.2951 | 2173.7707 | 25.4646
.5 | PLACA DE OBRA CHAPA GALVANIZADA 22 C/ FIXAÇÃO (1,50X2,00)m | 3 | M2 | 169.17 | 85 | 254.17 | 507.51 | 255 | 152.502 | 915.012 | 10.7189
.6 | LOCAÇÃO DE OBRA POR METRO QUADRADO CONSTRUÍDO | 625.6 | M2 | 1.46 | 1.75 | 3.21 | 913.376 | 1094.8 | 401.6352 | 2409.8112 | 28.2297
| Sub-total 1.2 | [5 empty] | 4706.1585 | 2407.5437 |  | 8536.4427 | 100
1.2 TRABALHOS EM TERRA
.1 | RASPAGEM SUPERFICIAL DO TERRENO C/ REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO | 1750 | M2 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 735 | 147 | 882 | 5.0371
.2 | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1ª ATE 1,50m | 100 | M3 | 0 | 26.65 | 26.65 | 0 | 2665 | 533 | 3198 | 18.2638
.3 | ESCAVACAO MECANICA DE SOLO DE 1ª ATE 3,00m SUMIDOURO/FOSSA/FILTRO | 157 | M3 | 0 | 5.92 | 5.92 | 0 | 929.44 | 185.888 | 1115.328 | 6.3697
.4 | REATERRO MANUAL C/COMPACTAÇÃO | 22.45 | M3 | 0 | 26.65 | 26.65 | 0 | 598.2925 | 119.6585 | 717.951 | 4.1002
.5 | REATERRO MANUAL C/COMPACTAÇÃO SUMIDOURO/FOSSA/FILTRO | 26.18 | M3 | 0 | 26.65 | 26.65 | 0 | 697.697 | 139.5394 | 837.2364 | 4.7815
.6 | MURO DE ARRIMO DE TIJOLOS CERAMICOS | 22.15 | M3 | 225 | 150 | 375 | 4983.75 | 3322.5 | 1661.25 | 9967.5 | 56.9246
.7 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL (CORTE DE TALUDE) | 200 | M3 | 2.1 | 1.2 | 3.3 | 420 | 240 | 132 | 792 | 4.5231
| Sub-total 1.3 | [5 empty] | 5403.75 | 9187.9295 |  | 17510.0154 | 100
[7 empty] | 10109.9085 | 11595.4732 |  | 26046.4581
Total do Grupo 1
2. INFRA-ESTRUTURA | [9 empty] | 10.4788 | 5%
.1 | ESTACA A TRADO Ø 30cm CONCRETO ARMADO fck = 20MPa – COMPLETA (61 Unid) 6m | 366 | M | 43 | 15.2 | 58.2 | 15738 | 5563.2 | 4260.24 | 25561.44 | 21.9553
.2 | VIGA CONCRETO ARMADO fck 25MPa – COMPLETA FUNDAÇÃO | 20.52 | M3 | 1015.6 | 395 | 1410.6 | 20840.112 | 8105.4 | 5789.1024 | 34734.6144 | 29.8344
.3 | BLOCOS DE CONCRETO ARMADO fck = 25MPa – COMPLETA | 17.93 | M3 | 1015.6 | 395 | 1410.6 | 18209.708 | 7082.35 | 5058.4116 | 30350.4696 | 26.0688
.4 | EMBASAMENTO TIJ. MACIÇO E=20 CM | 102.6 | M2 | 60.97 | 39 | 99.97 | 6255.522 | 4001.4 | 2051.3844 | 12308.3064 | 10.5719
.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA | 136.8 | M2 | 4.02 | 1.5 | 5.52 | 549.936 | 205.2 | 151.0272 | 906.1632 | 0.77833
.6 | CONCRETO CICLÓPICO | 41 | M3 | 200 | 55.36 | 255.36 | 8200 | 2269.76 | 2093.952 | 12563.712 | 10.7913
| Total do Grupo 2 | [5 empty] | 69793.278 | 27227.31 |  | 116424.7056 | 100
3. SUPRA-ESTRUTURA | [9 empty] | 14.6944 | 10%
.1 | PILAR DE CONCRETO ARMADO fck = 25MPa – COMPLETA | 12.96 | M3 | 1224.78 | 395 | 1619.78 | 15873.1488 | 5119.2 | 4198.4698 | 25190.8186 | 15.4296
.2 | VIGA CONCRETO ARMADO fck = 25MPa – COMPLETA TETO | 24.62 | M3 | 1015.6 | 395 | 1410.6 | 25004.072 | 9724.9 | 6945.7944 | 41674.7664 | 25.5262
.3 | CINTA CONCRETO ARMADO fck = 25MPa – COMPLETA (Platibanda) | 3 | M3 | 1015.6 | 395 | 1410.6 | 3046.8 | 1185 | 846.36 | 5078.16 | 3.1104
.4 | LAJE PRE-MOLDADA DE CONCRETO fck = 20MPa (TAV.CER.) – COMPLETA TETO | 614.5 | M2 | 41.68 | 15.6 | 57.28 | 25612.36 | 9586.2 | 7039.712 | 42238.272 | 25.8713
.5 | LAJE MACIÇA DE CONCRETO ARMADO fck = 25MPa – COMPLETA (Reservatório) | 32.29 | M3 | 720.275 | 546.3962 | 1266.6711 | 23257.6797 | 17643.1317 | 8180.1623 | 49080.9737 | 30.0625
| Total do Grupo 3 | [5 empty] | 92794.0605 | 43258.4317 |  | 163262.9907 | 100
4. PAREDES E PAINÉIS | [9 empty] | 16.8045 | 26%
4.1 ALVENARIAS / FECHAMENTO
.1 | ALVENARIA TIJOLO 6 FUROS 15cm J 15mm ci-ca-ar 1:2:8 | 828.95 | M2 | 24 | 19.5 | 43.5 | 19894.8 | 16164.525 | 7211.865 | 43271.19 | 45.8141
.2 | ALVENARIA TIJOLO 6 FUROS 15cm J 15mm RESERVATÓRIO | 61.5 | M2 | 24 | 19.5 | 43.5 | 1476 | 1199.25 | 535.05 | 3210.3 | 3.399
.3 | ALVENARIA TIJOLO 6 FUROS 15cm J 15mm PLATIBANDA | 118.65 | M2 | 24 | 19.5 | 43.5 | 2847.6 | 2313.675 | 1032.255 | 6193.53 | 6.5575
.4 | FECHAMENTO COM ESTRUTURA METALICA E PELE DE VIDRO HALL ENTRADA | 40 | M2 | 625.3 | 245 | 870.3 | 25012 | 9800 | 6962.4 | 41774.4 | 44.2294
| Sub-total 4.1 | [5 empty] | 49230.4 | 29477.45 |  | 94449.42 | 100
4.2 ESQUADRIAS
.1 | PORTA EXT. ALUMINIO C/FERR. (1,60X2,1)cm INCL. VIDRO TEMPERADO 8mm (P1 e P2) | 3 | CJ | 3500 | 206.9216 | 3706.9216 | 10500 | 620.7648 | 2224.153 | 13344.9178 | 16.6916
.2 | PORTA EXT. ALUMINIO C/FERR. VISOR EM VIDRO 3mm (80/210)cm (P5) | 2 | CJ | 1500 | 206.9216 | 1706.9216 | 3000 | 413.8432 | 682.7686 | 4096.6119 | 5.124
.3 | PORTA EXT. ALUMINIO/VENEZIANA C/FERR. (100/160)cm (P9) | 1 | CJ | 750 | 206.9216 | 956.9216 | 750 | 206.9216 | 191.3843 | 1148.3059 | 1.4363
.4 | PORTA EXT. ALUMINIO C/FERR. VISOR EM VIDRO 3mm (120/210)cm (P8) | 1 | CJ | 2700 | 206.9216 | 2906.9216 | 2700 | 206.9216 | 581.3843 | 3488.3059 | 4.3631
.5 | PORTA EXT. ALUMINIO/VENEZIANA C/FERR. (120/210)cm (P11) | 1 | CJ | 1000 | 200 | 1200 | 1000 | 200 | 240 | 1440 | 1.8011
.6 | PORTA EXT. ALUMINIO/VENEZIANA C/FERR. (200/210)cm (P12) | 2 | CJ | 1800 | 200 | 2000 | 3600 | 400 | 800 | 4800 | 6.0038
.7 | PORTA INT. SEMI-OCA MDF REVESTIMENTO BP C/FERR. (80X210)cm (P4 e P6) | 24 | CJ | 450 | 150 | 600 | 10800 | 3600 | 2880 | 17280 | 21.6136
.8 | PORTA INT. SEMI-OCA MDF REVESTIMENTO BP C/FERR. VISOR EM VIDRO 3mm (160/210)cm (P3) | 2 | CJ | 950 | 150 | 1100 | 1900 | 300 | 440 | 2640 | 3.3021
.9 | PORTA INT. SEMI-OCA MDF REVESTIMENTO BP C/FERR. VISOR EM VIDRO 3mm (120/210)cm (P7) | 2 | CJ | 750 | 150 | 900 | 1500 | 300 | 360 | 2160 | 2.7017
.10 | PORTA INT. SEMI-OCA MDF REVESTIMENTO BP C/FERR. VISOR EM VIDRO 3mm (100/210)cm (P10) | 2 | CJ | 600 | 150 | 750 | 1200 | 300 | 300 | 1800 | 2.2514
.11 | CAIXILHO DE ALUMINIO MAXIM-AR/FIXO C/FERR. 9(100X60)cm J1 | 5.4 | M2 | 339.5125 | 31.4286 | 370.9411 | 1833.3675 | 169.7145 | 400.6164 | 2403.6984 | 3.0065
.12 | CAIXILHO DE ALUMINIO MAXIM-AR C/FERR. 1(100X100)cm J2 | 1 | M2 | 339.5125 | 31.4286 | 370.9411 | 339.5125 | 31.4286 | 74.1882 | 445.1293 | 0.55676
.13 | CAIXILHO DE ALUMINIO MAXIM-AR C/FERR. 2(180X100)cm J3 | 3.6 | M2 | 339.5125 | 31.4286 | 370.9411 | 1222.245 | 113.143 | 267.0776 | 1602.4656 | 2.0043
.14 | CAIXILHO DE ALUMINIO MAXIM-AR C/FERR. 13(200X100)cm J4 | 26 | M2 | 339.5125 | 31.4286 | 370.9411 | 8827.325 | 817.1438 | 1928.8938 | 11573.3625 | 14.4758
.15 | CAIXILHO DE ALUMINIO CORRER C/FERR. 4(250X100)cm J5 | 10 | M2 | 414.5125 | 31.4286 | 445.9411 | 4145.125 | 314.2861 | 891.8822 | 5351.2933 | 6.6933
.16 | CAIXILHO DE ALUMINIO CORRER C/FERR. 1(300X100)cm J6 | 3 | M2 | 414.5125 | 31.4286 | 445.9411 | 1243.5375 | 94.2858 | 267.5647 | 1605.388 | 2.008
.17 | CAIXILHO DE ALUMINIO VIDRO FIXO. 1(680X100)cm J7 | 6.8 | M2 | 300 | 32.084 | 332.084 | 2040 | 218.1709 | 451.6342 | 2709.8051 | 3.3894
.18 | GUICHÊ DE ALUMINIO C/FERR. 1(100X100)cm G1 | 1 | M2 | 300 | 28.1518 | 328.1518 | 300 | 28.1518 | 65.6304 | 393.7822 | 0.49254
.19 | GUICHÊ DE ALUMINIO C/FERR. 1(160X100)cm G2 | 1.6 | M2 | 300 | 28.1518 | 328.1518 | 480 | 45.0429 | 105.0086 | 630.0515 | 0.78806
.20 | TELA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO C/ ARMAÇÃO TIPO DE ENROLAR | 9 | M2 | 84.7125 | 11.275 | 95.9875 | 762.4125 | 101.475 | 172.7775 | 1036.665 | 1.2966
| Sub-total 4.2 | [5 empty] | 58143.525 | 8481.2937 |  | 79949.7824 | 100
4.3 VIDROS
.1 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE 4mm COLOCADO C/ MASSA | 50.44 | M2 | 72.5 | 9.375 | 81.875 | 3656.9 | 472.875 | 825.955 | 4955.73 | 40.2644
.2 | VIDRO REFLECTAFLOAT 4mm COLOCADO C/ MASSA | 28 | M2 | 112.5 | 9.375 | 121.875 | 3150 | 262.5 | 682.5 | 4095 | 33.2711
.3 | VIDRO TEMPERADO 8mm COLOCADO C/ MASSA | 20.2 | M2 | 125 | 9.375 | 134.375 | 2525 | 189.375 | 542.875 | 3257.25 | 26.4645
| Sub-total 4.3 | [5 empty] | 9331.9 | 924.75 |  | 12307.98 | 100
| Total do Grupo 4 | [5 empty] | 116705.825 | 38883.4937 |  | 186707.1824
5. COBERTURA E PROTEÇÕES | [9 empty] | 6.7455 | 4%
5.1 COBERTURA
.1 | ESTRUTURA MADEIRA APARELHADA (Incl. Tratamento anti-cupim) | 591.65 | M2 | 34.75 | 14.98 | 49.73 | 20559.8375 | 8862.917 | 5884.5509 | 35307.3054 | 49.0597
.2 | COBERTURA C/ TELHA FIBROCIMENTO 6 MM C/ CUMEEIRA (Incl. Juntas e acessorios de fixação) | 591.65 | M2 | 28.5 | 3.7625 | 32.2625 | 16862.025 | 2226.0831 | 3817.6216 | 22905.7297 | 31.8277
.3 | ESTRUTURA METÁLICA PERFIL 'U' (Cobertura Hall de Entrada) | 48 | M2 | 43 | 5.55 | 48.55 | 2064 | 266.4 | 466.08 | 2796.48 | 3.8857
.4 | COBERTURA C/ TELHA CHAPA AÇO ZINCADO ONDULADA 0,5 MM | 48 | M2 | 20 | 9.42 | 29.42 | 960 | 452.16 | 282.432 | 1694.592 | 2.3546
.5 | CAPA / ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA N° 26 - COLOCADA | 110 | M | 50.925 | 4.2171 | 55.1421 | 5601.75 | 463.8782 | 1213.1256 | 7278.7539 | 10.1139
.6 | ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA N° 26 - COLOCADA | 30 | M | 50.925 | 4.2171 | 55.1421 | 1527.75 | 126.5122 | 330.8524 | 1985.1147 | 2.7583
| Sub-total 5.1 | [5 empty] | 47575.3625 | 12397.9506 |  | 71967.9757 | 100
5.2 IMPERMEABILIZAÇÕES
.1 | IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS | 107.1 | M2 | 10.4375 | 12.7367 | 23.1742 | 1117.8563 | 1364.1012 | 496.3915 | 2978.349 | 100
| Sub-total 5.2 | [5 empty] | 1117.8563 | 1364.1012 |  | 2978.349 | 100
| Total do Grupo 5 | [5 empty] | 48693.2188 | 13762.0519 |  | 74946.3247
6. REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS | [9 empty] | 19.9436 | 18%
6.1 REVESTIMENTO
6.1.1 INTERNO
.1 | CHAPISCO ci-ar 1:3-5mm PREPARO E APLICACAO (Parede) | 2189.4 | M2 | 2.5125 | 4.673 | 7.1855 | 5500.8675 | 10231.0115 | 3146.3758 | 18878.2548 | 19.4627
.2 | CHAPISCO ci-ar 1:3-5mm PREPARO E APLICACAO (Forro) | 575.97 | M2 | 2.5125 | 4.673 | 7.1855 | 1447.1246 | 2691.4934 | 827.7236 | 4966.3416 | 5.1201
.3 | EMBOÇO MASSA ÚNICA ci-ca-ar 1:2:8 PREPARO E APLICACAO (Parede) | 2189.4 | M2 | 6 | 10.88 | 16.88 | 13136.4 | 23820.672 | 7391.4144 | 44348.4864 | 45.7214
.4 | EMBOÇO MASSA ÚNICA ci-ca-ar 1:2:8 PREPARO E APLICACAO (Forro) | 560.97 | M2 | 6 | 10.88 | 16.88 | 3365.82 | 6103.3536 | 1893.8347 | 11363.0083 | 11.7148
.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO C/ ARGAMASSA COLANTE REJUNTE EPOXI | 524.7 | M2 | 21.5 | 6.2 | 27.7 | 11281.05 | 3253.14 | 2906.838 | 17441.028 | 17.981
| Sub-total 6.1.1 | [5 empty] | 34731.2621 | 46099.6705 |  | 96997.1191 | 100
6.1.2 EXTERNO
.1 | CHAPISCO ci-ar 1:3-5mm PREPARO E APLICACAO (Parede) | 1205.32 | M2 | 2.5125 | 4.673 | 7.1855 | 3028.3665 | 5632.4302 | 1732.1593 | 10392.9561 | 24.1395
.2 | CHAPISCO ci-ar 1:3-5mm PREPARO E APLICACAO (Beiral) | 172.56 | M2 | 2.5125 | 4.673 | 7.1855 | 433.557 | 806.3686 | 247.9851 | 1487.9107 | 3.4559
.3 | EMBOÇO MASSA UNICA ci-ca-ar 1:2:8 PREPARO E APLICACAO (Parede) | 1205.32 | M2 | 6 | 10.88 | 16.88 | 7231.92 | 13113.8816 | 4069.1603 | 24414.9619 | 56.708
.4 | EMBOÇO MASSA UNICA ci-ca-ar 1:2:8 PREPARO E APLICACAO ( Beiral) | 172.56 | M2 | 6 | 10.88 | 16.88 | 1035.36 | 1877.4528 | 582.5626 | 3495.3754 | 8.1186
.5 | PEITORIL GRANITO CINZA CORUMBA e = 2,0cm | 59.4 | M | 30.8125 | 14.9592 | 45.7717 | 1830.2625 | 888.5776 | 543.768 | 3262.6081 | 7.578
| Sub-total 6.1.2 | [5 empty] | 13559.466 | 22318.7108 |  | 43053.8121 | 100
6.2 PINTURA
6.2.1 INTERNO
.1 | SELADOR ACRILICO PARA PAREDE 1 DEMAO | 2189.4 | M2 | 1.1125 | 1.48 | 2.5925 | 2435.7075 | 3240.312 | 1135.2039 | 6811.2234 | 12.9963
.2 | SELADOR ACRILICO PARA FORRO 1 DEMAO | 575.97 | M2 | 1.1125 | 1.48 | 2.5925 | 640.7666 | 852.4356 | 298.6404 | 1791.8427 | 3.419
.3 | MASSA CORRIDA PAREDE | 2189.4 | M2 | 2 | 3.41 | 5.41 | 4378.8 | 7465.854 | 2368.9308 | 14213.5848 | 27.1205
.4 | MASSA CORRIDA FORRO | 575.97 | M2 | 2 | 3.41 | 5.41 | 1151.94 | 1964.0577 | 623.1995 | 3739.1972 | 7.1346
.5 | PINTURA ACRILICA PAREDE | 2189.4 | M2 | 2.6375 | 4.98 | 7.6175 | 5774.5425 | 10903.212 | 3335.5509 | 20013.3054 | 38.1868
.6 | PINTURA ACRILICA FORRO | 575.97 | M2 | 2.6375 | 4.98 | 7.6175 | 1519.1209 | 2868.3306 | 877.4903 | 5264.9418 | 10.0459
.7 | ESMALTE BRILH. S/ CORRIMÃO INCL. ZARCÃO OU EQUIVALENTE | 79.5 | M | 0.6125 | 5.4138 | 6.0263 | 48.6938 | 430.3981 | 95.8184 | 574.9102 | 1.097
| Sub-total 6.2.1 | [5 empty] | 15949.5713 | 27724.6 |  | 52409.0055 | 100
6.2.2 EXTERNO
.1 | ESMALTE BRILH. S/ CAPA/ALGEROZ/RINCÃO INCL. GALVITE OU EQUIVALENTE | 140 | M | 2.2 | 5.4138 | 7.6138 | 308 | 757.9338 | 213.1867 | 1279.1205 | 4.3919
.2 | SELADOR ACRILICO PARA PAREDE 1 DEMAO | 1205.32 | M2 | 1.1125 | 5.4138 | 6.5263 | 1340.9185 | 6525.3765 | 1573.259 | 9439.554 | 32.411
.3 | PINTURA ACRILICA PAREDE | 1205.32 | M2 | 3.1625 | 7.1519 | 10.3144 | 3811.8245 | 8620.3658 | 2486.4381 | 14918.6283 | 51.2236
.4 | SELADOR ACRILICO PARA BEIRAIS 1 DEMAO | 172.56 | M2 | 1.1125 | 5.4138 | 6.5263 | 191.973 | 934.2075 | 225.2361 | 1351.4166 | 4.6401
.5 | PINTURA ACRILICA BEIRAIS | 172.56 | M2 | 3.1625 | 7.1519 | 10.3144 | 545.721 | 1234.1373 | 355.9717 | 2135.8299 | 7.3334
| Sub-total 6.2.2 | [5 empty] | 6198.437 | 18072.0207 |  | 29124.5493 | 100
| Total do Grupo 6 | [5 empty] | 70438.7364 | 114215.002 |  | 221584.4861
7. PISOS | [9 empty] | 16.3515 | 10%
7.1 INTERNO
.1 | LEITO DE PEDRA BRITADA 5cm | 573.14 | M2 | 2.8875 | 1.8236 | 4.7111 | 1654.9417 | 1045.1781 | 540.024 | 3240.1438 | 2.5992
.2 | CONTRAPISO DE CONCRETO 10cm 250kg/m³ C/ TELA | 573.14 | M2 | 33.0375 | 19.6322 | 52.6697 | 18935.1128 | 11251.9955 | 6037.4217 | 36224.5299 | 29.0587
.3 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO C/ ARGAMASSA e = 2,5cm | 573.14 | M2 | 6.9125 | 10.5142 | 17.4267 | 3961.8302 | 6026.105 | 1997.5871 | 11985.5223 | 9.6146
.4 | PISO PORCELANATO RETIFICADO PEI 5 (40X40cm) C/ ARG. COLANTE | 573.14 | M2 | 70.5 | 14.6173 | 85.1173 | 40406.37 | 8377.7557 | 9756.8251 | 58540.9509 | 46.9605
.5 | RODAPÉ DE PORCELANATO 10cm – CORTE DO PISO | 425.53 | M | 12.7375 | 14.9592 | 27.6967 | 5420.1884 | 6365.5964 | 2357.1569 | 14142.9417 | 11.3452
.6 | SOLEIRA DE GRANITO COR CINZA CORUMBÁ e = 2cm PORTA EXTERNA | 7.6 | M | 42.7 | 14.9592 | 57.6592 | 324.52 | 113.6901 | 87.642 | 525.8521 | 0.42183
| Sub-total 7.1 | [5 empty] | 70702.9631 | 33180.3208 |  | 124659.9407 | 100
7.2 EXTERNO
.1 | LEITO DE PEDRA BRITADA 3cm | 564.6 | M2 | 1.7375 | 1.0828 | 2.8203 | 980.9925 | 611.3277 | 318.464 | 1910.7842 | 3.3514
.2 | PISO DE BLOCO INTERTRAVADO – arg.ci-ar 1:3 | 564.6 | M2 | 43.125 | 27.297 | 70.422 | 24348.375 | 15411.8933 | 7952.0537 | 47712.3219 | 83.6852
.3 | MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRÉ-MOLDADO | 150 | M | 29.35 | 11.7109 | 41.0609 | 4402.5 | 1756.6397 | 1231.8279 | 7390.9676 | 12.9634
| Sub-total 7.2 | [5 empty] | 29731.8675 | 17779.8607 |  | 57014.0738 | 100
| Total do Grupo 7 | [5 empty] | 100434.8306 | 50960.1814 |  | 181674.0145
8 INSTALAÇÕES E APARELHOS | [9 empty] | 9.1 | 17%
8.1. APARELHOS E METAIS
.1 | BACIA SANITARIA C/ CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO | 7 | UN | 341.2375 | 70.636 | 411.8735 | 2388.6625 | 494.452 | 576.6229 | 3459.7375 | 27.5368
.2 | PAPELEIRA DE LOUCA 15x15cm | 7 | UN | 21.2375 | 16.7828 | 38.0203 | 148.6625 | 117.4797 | 53.2284 | 319.3707 | 2.5419
.3 | TORNEIRA DE METAL CROMADA P/ LAVATÓRIO | 22 | UN | 47.5125 | 14.9592 | 62.4717 | 1045.275 | 329.1028 | 274.8756 | 1649.2534 | 13.1268
.4 | TORNEIRA DE METAL CROMADA P/ TANQUE | 2 | UN | 54.7625 | 14.9592 | 69.7217 | 109.525 | 29.9184 | 27.8887 | 167.3321 | 1.3318
.5 | TORNEIRA DE METAL CROMADA P/ JARDIM | 2 | UN | 37.575 | 5.3568 | 42.9318 | 75.15 | 10.7136 | 17.1727 | 103.0364 | 0.82009
.6 | TORNEIRA DE METAL CROMADA P/ PIA | 4 | UN | 121.3 | 5.3568 | 126.6568 | 485.2 | 21.4273 | 101.3255 | 607.9528 | 4.8388
.7 | BOX DE CORRER VIDRO TEMPERADO 8mm C/ ESTRUTURA PERFIS DE ALUMINO ANODIZADO (1,00x1,00)m | 2 | UN | 511.75 | 44.5 | 556.25 | 1023.5 | 89 | 222.5 | 1335 | 10.6255
.8 | BOX CORRER VIDRO TEMP. 8mm C/ ESTRUTURA PERFIS DE ALUMINO ANODIZADO (1,50)m (1m vão livre passagem) | 2 | UN | 511.75 | 44.5 | 556.25 | 1023.5 | 89 | 222.5 | 1335 | 10.6255
.9 | TANQUE EM LOUÇA BRANCA C/ COLUNA 40 LITROS (60x50)cm | 2 | UN | 663.4125 | 64.1964 | 727.6089 | 1326.825 | 128.3928 | 291.0436 | 1746.2614 | 13.8989
.10 | ESPELHO INCOLOR e = 6mm (100x80)cm | 6 | UN | 118.85 | 20.3445 | 139.1945 | 713.1 | 122.0672 | 167.0334 | 1002.2007 | 7.9767
.11 | ESPELHO INCOLOR e = 6mm (50x80)cm | 1 | UN | 59.425 | 10.1723 | 69.5973 | 59.425 | 10.1723 | 13.9195 | 83.5167 | 0.66473
.12 | CHUVEIRO PLÁSTICO ELÉTRICO C/ TUBO METÁLICO | 4 | UN | 148.9125 | 8.4626 | 157.3751 | 595.65 | 33.8506 | 125.9001 | 755.4007 | 6.0124
| Sub-total 8.1 | [5 empty] | 8994.475 | 1475.5769 |  | 12564.0623 | 100
8.2. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
.1 | CAVALETE DE ENTRADA AÇO GALVANIZADO 25mm C/ METAIS E REG. | 1 | UN | 290.075 | 106.994 | 397.069 | 290.075 | 106.994 | 79.4138 | 476.4828 | 1.1797
.2 | RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO 5.000 L C/METAIS INST. | 2 | UN | 1584.6875 | 86.3931 | 1671.0805 | 3169.375 | 172.7861 | 668.4322 | 4010.5933 | 9.9297
.3 | VALVULA DE DESCARGA 1 1/2” - EXPURGO | 1 | UN | 229.85 | 53.6537 | 283.5037 | 229.85 | 53.6537 | 56.7007 | 340.2045 | 0.8423
.4 | REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 3/4" | 18 | UN | 66.9 | 15.0162 | 81.9162 | 1204.2 | 270.2917 | 294.8983 | 1769.3901 | 4.3808
.5 | REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 1 ½" | 1 | UN | 101.5875 | 17.1817 | 118.7692 | 101.5875 | 17.1817 | 23.7538 | 142.5231 | 0.35287
.6 | REGISTRO ESFERA BRUTO 1 1/2" | 2 | UN | 36.325 | 18.179 | 54.504 | 72.65 | 36.358 | 21.8016 | 130.8096 | 0.32387
.7 | REGISTRO PRESSÃO 3/4" | 4 | UN | 132.1 | 10.7136 | 142.8136 | 528.4 | 42.8546 | 114.2509 | 685.5055 | 1.6972
.8 | CAIXA DE INSPECAO SIMPLES (60x60x50)cm ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO C/TAMPA DE CONCRETO | 12 | UN | 83.4125 | 102.1786 | 185.5911 | 1000.95 | 1226.143 | 445.4186 | 2672.5117 | 6.6168
.9 | CAIXA DE INSPECAO SIFONADA (60x60x50)cm ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO C/TAMPA DE CONCRETO | 1 | UN | 83.4125 | 102.1786 | 185.5911 | 83.4125 | 102.1786 | 37.1182 | 222.7093 | 0.5514
.10 | CAIXA DE PASSAGEM (60x60) ALVENARIA TIJOLO MACIÇO C/ TAMPA OU GRELHA | 1 | UN | 133.8375 | 112.6928 | 246.5303 | 133.8375 | 112.6928 | 49.3061 | 295.8363 | 0.73245
.11 | CAIXA DE GORDURA (60x60x50)cm ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO C/TAMPA DE CONCRETO | 1 | UN | 133.84 | 112.69 | 246.53 | 133.84 | 112.69 | 49.306 | 295.836 | 0.73245
.12 | CAIXA SIFONADA C/ GRELHA OU TAMPA CEGA 150x150X50mm | 16 | UN | 23.95 | 10.7136 | 34.6636 | 383.2 | 171.4184 | 110.9237 | 665.5421 | 1.6478
.13 | CAIXA SIFONADA C/ GRELHA OU TAMPA CEGA 150x185X75mm | 1 | UN | 25.9 | 11.85 | 37.75 | 25.9 | 11.85 | 7.55 | 45.3 | 0.11216
.14 | TUBO PVC RIGIDO 100mm C/CONEXÕES PLUVIAL | 95 | M | 10.85 | 9.6309 | 20.4809 | 1030.75 | 914.9343 | 389.1369 | 2334.8212 | 5.7807
.15 | TUBO PVC RIGIDO 100mm C/CONEXÕES | 150 | M | 10.85 | 9.6309 | 20.4809 | 1627.5 | 1444.6331 | 614.4266 | 3686.5597 | 9.1274
.16 | TUBO PVC RIGIDO 75mm C/CONEXÕES | 5 | M | 7.35 | 8.5766 | 15.9266 | 36.75 | 42.8831 | 15.9266 | 95.5597 | 0.23659
.17 | TUBO PVC RIGIDO 50mm C/CONEXÕES | 35 | M | 7.65 | 7.4939 | 15.1439 | 267.75 | 262.285 | 106.007 | 636.042 | 1.5747
.18 | TUBO PVC RIGIDO 40mm C/CONEXÕES VENTILAÇÃO | 55 | M | 4.2875 | 7.4939 | 11.7814 | 235.8125 | 412.1621 | 129.5949 | 777.5695 | 12.4914
.19 | TUBO PVC RIGIDO 40mm C/CONEXÕES | 53 | M | 4.2875 | 7.4939 | 11.7814 | 227.2375 | 397.1744 | 124.8824 | 749.2943 | 1.8551
.20 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm C/CONEXÕES | 60 | M | 14.85 | 9.6309 | 24.4809 | 891 | 577.8533 | 293.7706 | 1762.6239 | 4.364
.21 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm C/CONEXÕES | 198 | M | 5.5125 | 7.4939 | 13.0064 | 1091.475 | 1483.7835 | 515.0517 | 3090.3102 | 7.6512
.22 | FOSSA SÉPTICA (3,25x1,80x1,80)m | 1 | UN | 2832.3113 | 1213.8412 | 4046.1525 | 2832.3113 | 1213.8412 | 809.2305 | 4855.383 | 12.0212
.23 | FILTRO ANAERÓBIO (2,60x2,05)m | 1 | UN | 2580.5475 | 1105.9537 | 3686.5012 | 2580.5475 | 1105.9537 | 737.3003 | 4423.8015 | 10.9527
.24 | SUMIDOURO (3,00x5,00x3,00)m 45.000l | 1 | UN | 3631.1625 | 1556.2125 | 5187.375 | 3631.1625 | 1556.2125 | 1037.475 | 6224.85 | 15.4118
| Sub-total 8.2 | [5 empty] | 21809.5737 | 11848.809 |  | 40390.0593 | 110.5662
8.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.1 | ENTRADA TRIFÁSICA C/ ATERRAMENTO QUADRO DE MEDIÇÃO POSTE DE CONCRETO – COMPLETO | 1 | PT | 1159.3625 | 376.5449 | 1535.9074 | 1159.3625 | 376.5449 | 307.1815 | 1843.0889 | 4.0804
.2 | TOMADA HEXAGONAL EMBUTIR SIMPLES 2P+T INCLUSIVE CX. 2X4" | 97 | UN | 12.2125 | 8.3202 | 20.5327 | 1184.6125 | 807.057 | 398.3339 | 2390.0034 | 5.2913
.3 | TOMADA HEXAGONAL EMBUTIR 2P+T P/ AR CONDICIONADO - INCL. CAIXA 2X4" | 4 | UN | 12.2125 | 8.3202 | 20.5327 | 48.85 | 33.2807 | 16.4261 | 98.5568 | 0.2182
.4 | TOMADA EMBUTIR 2P+T P/ AUTOCLAVE - INCL. CAIXA 2X4" | 2 | UN | 12.2125 | 8.3202 | 20.5327 | 24.425 | 16.6404 | 8.2131 | 49.2784 | 0.1091
.5 | TOMADA EMBUTIR 2P+T P/ COMPRESSOR - INCL. CAIXA 2X4" | 2 | UN | 12.2125 | 8.3202 | 20.5327 | 24.425 | 16.6404 | 8.2131 | 49.2784 | 1.7519
.6 | PONTO ELÉTRICO P/ CHUVEIRO - INCL. CAIXA 2X4” | 4 | UN | 2.8375 | 8.3202 | 11.1577 | 11.35 | 33.2807 | 8.9261 | 53.5568 | 0.11857
.7 | PONTO ELÉTRICO P/ CADEIRA DO DENTISTA - INCL. CAIXA 2X4” | 2 | UN | 2.8375 | 8.3202 | 11.1577 | 5.675 | 16.6404 | 4.4631 | 26.7784 | 0.059285
.8 | TOMADA P/ TELEFONE RJ 11 EMBUTIR - INCL. CAIXA 2X4" | 14 | UN | 8.25 | 8.3202 | 16.5702 | 115.5 | 116.4825 | 46.3965 | 278.3789 | 0.61631
.9 | TOMADA P/ REDE LÓGICA RJ 45 CAT 5e EMBUTIR - INCL. CAIXA 2X4" | 14 | UN | 10.375 | 8.3202 | 18.6952 | 145.25 | 116.4825 | 52.3465 | 314.0789 | 0.69534
.10 | INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" | 32 | UN | 7.575 | 8.3202 | 15.8952 | 242.4 | 266.2456 | 101.7291 | 610.3747 | 1.3513
.11 | INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4" | 6 | UN | 11 | 9.346 | 20.3459 | 66 | 56.0757 | 24.4151 | 146.4908 | 0.32432
.12 | INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4" | 2 | UN | 14 | 10.48 | 24.48 | 28 | 20.96 | 9.792 | 58.752 | 0.13007
.13 | CENTRO DE DISTRIBUIÇAO 12 DISJUNTORES C/ BARRAMENTO EMBUTIR C/ ATERRAMENTO | 3 | UN | 374.6125 | 172.4442 | 547.0567 | 1123.8375 | 517.3325 | 328.234 | 1969.404 | 4.3601
.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | 8 | UN | 7.625 | 6.2401 | 13.8651 | 61 | 49.9211 | 22.1842 | 133.1053 | 0.29468
.15 | DISJUNTOR MONOPOLAR 15A | 5 | UN | 7.625 | 6.2401 | 13.8651 | 38.125 | 31.2007 | 13.8651 | 83.1908 | 0.18418
.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | 2 | UN | 7.625 | 6.2401 | 13.8651 | 15.25 | 12.4803 | 5.5461 | 33.2763 | 0.073671
.17 | DISJUNTOR MONOPOLAR 30A | 4 | UN | 8.87 | 7 | 15.87 | 35.48 | 28 | 12.696 | 76.176 | 0.16865
.18 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1/2” C/ CONEXÕES | 360 | M | 2.05 | 6.2401 | 8.2901 | 738 | 2246.4473 | 596.8895 | 3581.3367 | 172.204
.19 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 3/4” C/ CONEXÕES | 650 | M | 2.1375 | 6.2401 | 8.3776 | 1389.375 | 4056.0853 | 1089.0921 | 6534.5524 | 14.4669
.20 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1” C/ CONEXÕES | 53 | M | 3.025 | 7.2659 | 10.2909 | 160.325 | 385.093 | 109.0836 | 654.5016 | 1.449
.21 | ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL ¾" C/ CONEXÕES | 1 | M | 2.275 | 6.2401 | 8.5151 | 2.275 | 6.2401 | 1.703 | 10.2182 | 0.022622
.22 | ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 1 ¼" C/ CONEXÕES | 1 | M | 4.575 | 9.346 | 13.9209 | 4.575 | 9.346 | 2.7842 | 16.7051 | 0.036984
.23 | ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 2 ½" C/ CONEXÕES | 1 | M | 10.625 | 18.6919 | 29.3169 | 10.625 | 18.6919 | 5.8634 | 35.1803 | 0.077886
.24 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 3/4” C/ CONEXÕES INCL. ARAME GALVANIZADO 16BWG P/ ESPERA | 120 | M | 2.3375 | 7.2374 | 9.5749 | 280.5 | 868.4895 | 229.7979 | 1378.7874 | 3.0525
.25 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1” C/ CONEXÕES INCL. ARAME GALVANIZADO 16BWG P/ ESPERA | 32 | M | 3.225 | 8.2632 | 11.4882 | 103.2 | 264.422 | 73.5244 | 441.1464 | 0.97666
.26 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1 1/2” C/ CONEXÕES INCL. ARAME GALVANIZADO 16BWG P/ ESPERA | 12 | M | 5.125 | 12.4233 | 17.5483 | 61.5 | 149.0793 | 42.1159 | 252.6952 | 0.55945
.27 | FIO ISOLADO 2,5mm2 | 1350 | M | 1.2 | 1.0543 | 2.2543 | 1620 | 1423.2628 | 608.6526 | 3651.9154 | 8.085
.28 | FIO ISOLADO 4,0mm2 | 1600 | M | 2.0625 | 1.5672 | 3.6297 | 3300 | 2507.45 | 1161.49 | 6968.94 | 15.4286
.29 | FIO ISOLADO 6,0mm2 | 228 | M | 3.3625 | 2.08 | 5.4425 | 766.65 | 474.25 | 248.18 | 1489.08 | 3.2967
.30 | FIO ISOLADO 10,0mm2 | 120 | M | 4.9 | 3.1343 | 8.0343 | 588 | 376.1175 | 192.8235 | 1156.941 | 2.5614
.31 | ARANDELA P/ LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W | 1 | UN | 34.137 | 12.0814 | 46.2184 | 34.137 | 12.0814 | 9.2437 | 55.462 | 0.12279
.32 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2x20w COMPLETA | 5 | UN | 50.76 | 20.7719 | 71.5319 | 253.8 | 103.8597 | 71.5319 | 429.1917 | 0.95019
.33 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40w COMPLETA | 69 | UN | 65.14 | 24.9035 | 90.0435 | 4494.66 | 1718.3441 | 1242.6008 | 7455.6049 | 16.5061
.34 | REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO COMPLETO P/LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 100 W | 4 | UN | 120.08 | 38.9 | 158.98 | 480.32 | 155.6 | 127.184 | 763.104 | 1.6894
.35 | LUMINARIA FLUORESCENTE 1x32w COMPLETA C/ BLOCO AUTONOMO | 4 | UN | 412.5 | 20.7719 | 433.2719 | 1650 | 83.0878 | 346.6176 | 2079.7053 | 4.6043
| Sub-total 8.3 | [5 empty] | 20267.4845 | 17373.2126 |  | 45168.8365 | 265.9181
8.4 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO
.1 | EXTINTOR DE INCENDIO ABC C/ SUPORTE-4Kg | 12 | UN | 187.5 | 7.8358 | 195.3358 | 2250 | 94.0294 | 468.8059 | 2812.8353 | 94.2816
.2 | SINALIZAÇÃO SETA EM PLACA ACRÍLICA COLOCADA | 4 | UN | 12.5 | 5.2713 | 17.7713 | 50 | 21.0854 | 14.2171 | 85.3024 | 2.8592
.3 | SINALIZAÇÃO SAÍDA EM PLACA ACRÍLICA COLOCADA | 4 | UN | 12.5 | 5.2713 | 17.7713 | 50 | 21.0854 | 14.2171 | 85.3024 | 2.8592
| Sub-total 8.4 | [5 empty] | 2350 | 136.2001 |  | 2983.4401 | 100
| Total do Grupo 8 | [5 empty] | 53421.5333 | 30833.7986 |  | 101106.3983
9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 3.5373 | 3%
9.1 DIVERSOS
.1 | CABINE DE RESÍDUOS CFME MEMORIAL | 2 | UN | 1221.025 | 814 | 2035.025 | 2442.05 | 1628 | 814.01 | 4884.06 | 21.3647
.2 | CABINE DO COMPRESSOR DE AR CFME MEMORIAL | 1 | UN | 523.525 | 349.025 | 872.55 | 523.525 | 349.025 | 174.51 | 1047.06 | 4.5802
.3 | BARRA DE APOIO AÇO INOXIDÁVEL Ø 32mm 90cm | 8 | UN | 148.625 | 9.375 | 158 | 1189 | 75 | 252.8 | 1516.8 | 6.6351
.4 | BATE-MACA EM MDF C/ REVESTIMENTO MELAMINICO 20cm | 80 | M | 37.5 | 11.25 | 48.75 | 3000 | 900 | 780 | 4680 | 20.4721
.5 | CORRIMÃO TUBO DE FERRO Ø 32mm e = 1,5mm | 27 | M | 21.875 | 21.3703 | 43.2453 | 590.625 | 576.9984 | 233.5247 | 1401.1481 | 6.1292
.6 | BEBEDOURO ELETRICO 40 l -INSTALADO | 1 | UN | 1052.5 | 20.7719 | 1073.2719 | 1052.5 | 20.7719 | 214.6544 | 1287.9263 | 16.0122
.7 | AR CONDICIONADO 12 BTUS-INSTALADO | 4 | UN | 1175.706 | 500 | 1675.706 | 4702.824 | 2000 | 1340.5648 | 8043.3888 | 35.1848
| Sub-total 9.1 | [5 empty] | 13500.524 | 5549.7954 |  | 22860.3833 | 100
9.2 TAMPOS
.1 | TAMPO DE GRANITO C/CUBA LOUÇA SOBREPOR E ESPELHO 15cm ENCABEÇAMENTO 15cm 3(45X45)cm INST. - T10 | 0.61 | M2 | 491.95 | 122.9875 | 614.9375 | 300.0895 | 75.0224 | 75.0224 | 450.1343 | 3.0729
.2 | TAMPO DE GRANITO C/CUBA LOUÇA E ESPELHO 15cm 5(100X55)cm INST. - T1 | 2.75 | M2 | 491.95 | 122.9875 | 614.9375 | 1352.8625 | 338.2156 | 338.2156 | 2029.2938 | 13.853
.3 | TAMPO DE GRANITO C/CUBA LOUÇA E ESPELHO 15cm (420X55)cm INST. - T2 | 2.31 | M2 | 491.95 | 122.9875 | 614.9375 | 1136.4045 | 284.1011 | 284.1011 | 1704.6067 | 11.6366
.4 | BALCÃO DA ÁREA DE REGISTRO DE PACIENTES CFME MEMORIAL - T9 | 1 | UN | 1537.4125 | 800 | 2337.4125 | 1537.4125 | 800 | 467.4825 | 2804.895 | 19.1477
.5 | TAMPO DE GRANITO (160X55)cm INST. - T3 | 0.88 | M2 | 491.95 | 122.9875 | 614.9375 | 432.916 | 108.229 | 108.229 | 649.374 | 4.433
.6 | TAMPO DE GRANITO C/CUBA LOUÇA SOBREPOR E ESPELHO 15cm (250X55)cm INST. - T4 | 1.37 | M2 | 491.95 | 122.9875 | 614.9375 | 673.9715 | 168.4929 | 168.4929 | 1010.9573 | 6.9013
.7 | TAMPO DE GRANITO C/CUBA INOX E ESPELHO 15cm (180X55)cm INST. - T5 | 0.99 | M2 | 598.325 | 149.575 | 747.9 | 592.3418 | 148.0793 | 148.0842 | 888.5052 | 6.0654
.8 | TAMPO DE GRANITO C/CUBA LOUÇA SOBREPOR E ESPELHO 15cm (350X55)cm INST. - T6 | 1.92 | M2 | 491.95 | 122.9875 | 614.9375 | 944.544 | 236.136 | 236.136 | 1416.816 | 9.6719
.9 | TAMPO DE INOX C/CUBA INOX E ESPELHO 15cm (220X55)cm INST. - T8 | 1.21 | M2 | 794.4375 | 198.6125 | 993.05 | 961.2694 | 240.3211 | 240.3181 | 1441.9086 | 9.8432
.10 | TAMPO DE INOX ESPELHO 15cm (345X55)cm INST. - T7 | 1.89 | M2 | 794.4375 | 198.6125 | 993.05 | 1501.4869 | 375.3776 | 375.3729 | 2252.2374 | 15.375
| Sub-total 9.2 | [5 empty] | 9433.2985 | 2773.975 |  | 14648.7282 | 100
9.3 SERVIÇOS FINAIS
.1 | LIMPEZA E ACABAMENTOS FINAIS DA OBRA | 625.6 | M2 | 1.1875 | 1.2 | 2.3875 | 742.9 | 750.72 | 298.724 | 1792.344 | 100
| Sub-total 9.5 | [5 empty] | 742.9 | 750.72 |  | 1792.344 | 100
| Total do Grupo 9 | [5 empty] | 23676.7225 | 9074.4904 |  | 39301.4555
| TOTAL GERAL R$ | [5 empty] | 586068.1136 | 339810.233 |  | 1111054.0158
| TOTAL GERAL % | [5 empty] | 63.74% | 36.26% |  | 100%
|  | NELSON JOSÉ GRASSELLI |  |  |  |  | KARINA DA COSTA
|  | Prefeito Municipal |  |  |  |  | Arq e Urb - CAU A46718-9